Exhaust gas mass flow for EG Pellet boilers:
10kW, nom. 0,009kg/s, 29,7m3/h

10kW, min 0,003kg/s, 9m3/h

15kW, nom. 0,01kg/s, 32,2m3/h

15kW, min 0,003kg/s, 9m3/h

25kW, nom. 0,0165kg/s, 64,2m3/h

25kW, min. 0,004kg/s, 10,3m3/h

40kW, nom. 0,0264kg/s, 99,5m3/h

40kW, min. 0,008kg/s, 30,2m3/h

60kW, nom. 0,040kg/s, 152,2m3/h

60kW, min. 0,01kg/s, 35,2m3/h

Nom = nominal (full) boiler Power

Min = minimal boiler Power 
	
	

	
	
	

	Phone:

Mobile:

Fax:

 
	00420 541 120 452

00420 606 023 661

00420 541 211 225


	[image: image1]

	

	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU), Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, Czech Republic

Engineering Test Institute, Public Enterprise

	

	www.szutest.cz


WWW.KOTLY.COM
