Temperatur im Brauchwasserspeicher: 

um diese abzulesen oder zu ändern, drücken Sie die Taste WYJŚCIE für einige Sekunden.

 

Zeigt dann die Anzeige: "XX.X" heißt es wir müssen die Brauchwasserpumpe (Pompa C.W.U.) und BrauchWasserTemperatur Anzeige zuerst aktivieren,

denn nicht alle Kunden benutzen es. 

  

A) Zuerst muss man in das Service Menu gelangen:

1. Kessel ausschalten, also auf "0" setzen

2. "Wyjscie" gedrückt halten

3. Kessel einschalten, also auf "1" setzen

4. noch drei Sekunden den "Wyjscie" Knopf gedrückt halten

5. jetzt müssten Sie ins Service Menu gelangen wo man das einstellen kann

  

B)Die Brauchwassertemperatur wird nur in folgenden Pumpenbetrieben angezeigt:

- Brauchwasserpriorität

- Parallele Pumpen

- Sommerbetrieb

Also bitte einen davon wählen.

Der vierte Betriebe heizt nur die Heizkörper auf, steuert also nur Heizkörperpumpe (Pompa C.O.). Diesen also nicht wählen. 

 

 

 

 
